Отчет по лабораторной работе 3.5.1
«Изучение плазмы газового разряда в неоне »
Цель работы: изучение вольт-амперной характеристики тлеющего разряда; изучение свойств плазмы методом зондовых характеристик.
В работе используются: стеклянная газоразрядная трубка, наполненная неоном; высоковольтный источник питания; источник питания постоянного тока; делитель напряжения; потенциометр; амперметры; вольтметры; переключатели.
Теоретические сведения:
Ниже приведем некоторые формулы в системе СИ без выводов.
Связь температуры электронов и данных ВАХ (1):
k_Б T_e= {1} over {2} {eI_iн} over { evaluate {{dI} over {dU}} from{U=0 } } ( 1)
Где Te — температура электронов, IiH – ток насыщения, evaluate {{dI} over {dU}} from{U=0 } -наклон графика I(U) в нуле.
Концентрацию электронов можно найти из формулы (2):
n_e= {I_iн sqrt{m_e}} over {0,4eS sqrt{2k_Б T_e}} ( 2)
Где S=πdl -площадь поверхности зонда.
Плазменная частота колебаний электронов (3):
w_p=sqrt{ {4%pi n_e e^2} over {m_e} } ( 3)
Дебаевский радиус для случая Te>Ti ≈ 300К:
r_D=sqrt{ {k_Б T} over {4%pi ne^2} } ( 4)

Экспериментальная установка

Рисунок 1:Схема установки для исследования газового разряда
Данные установки:
Rб=450кОм
(R1+R2)/R2=10
d=0,2мм -диаметр проволоки зонда
l=5,2 мм -длинна зонда
Ход работы
1. Установив переключатель П1 в положение «Анод-I» и подготовив приборы к работе согласно техническому описанию установки, плавно увеличивая выходное напряжение ВИП, определим напряжение зажигания разряда Uзаж.
№ bar U_заж approx 202 +-0,1 В	Uзаж, В	ϬUзаж, В
1	214	0,1
2	217
3	180
4	167
5	232

2. С помощью вольтметра V1 и амперметра А1 снимем ВАХ разряда Ip(Up), ток разряда изменяя в диапазоне от 0,5 мА до ≈ 5 мА
Предел измерения амперметра A1 – 6 мА на 150 делений. 1 деление = 1/25 мА.

Возрастание					Убывание
V, В	ϬV, В	А, дел	A, мА	ϬA, мА	V, В	ϬV, В	А, дел	A, мА	ϬA, мА
21,8	0,1	51	2,04	0,04	15,8	0,1	119	4,76	0,04
20,2		59	2,36		16,1		108	4,32
19,1		63	2,52		16,9		95	3,8
18,8		70	2,8		18,7		80	3,2
19,1		75	3		18,6		70	2,8
18,6		81	3,24		19,9		59	2,36
17,8		88	3,52		22,4		49	1,96
16,9		96	3,84		29,8		38	1,52
16,6		100	4		33,4		30	1,2
16,3		105	4,2		34,5		16	0,64
16,1		110	4,4		35,6		6	0,24
15,9		116	4,64		51,2		0	0

y=1187,6x-2-0,33
y=0,57x-5,09
Рисунок 2: Вольт-амперная характеристика разряда
Заметим, что линия тренда похожа на степенную функцию y=k/x^2 + b. Посчитаем МНК для данной кривой:
y= {k} over {x^2}+b
k= { langle y {1} over {x^2} rangle- langle y rangle langle {1} over {x^2} rangle} over {langle {1} over {x^4} rangle - (langle {1} over {x^2} rangle)^2} approx 1187,6
b= langle y rangle -k langle {1} over {x^2} rangle approx -0,33
%sigma_k = sqrt{ {1} over {n-1} ( { langle y^2 rangle - (langle y rangle)^2 } over {langle {1} over {x^4} rangle - (langle {1} over {x^2} rangle)^2} ) - k^2 } approx 52,4
%sigma_b = %sigma_k sqrt{ langle {1} over {x^4} rangle - (langle {1} over {x^2} rangle)^2 } approx 0,05
Получаем уравнение нашей аппроксимирующей кривой:
y= {1187,6} over {x^2}-0,33
Из данного графика (рис.2) по наклону касательной найдем максимальное сопротивление заряда Rmax=(17,54±0,4)*104.
3. Уменьшив напряжение ВИП до нуля, переведем переключатель П1 в положение «Анод-II» и подготовим приборы П2, V2 и A2 к работе согласно техническому описанию.
4. Плавно увеличивая напряжение ВИП до возникновения разряда, установим максимальное значение разрядного тока Ip ≈ 5 мА согласно техническому описанию. Подготовив к работе источник питания, при помощи потенциометра R установим на зонде максимальное напряжение U2 ≈ 25 В.
5. С помощью мультиметров A2 и V2 снимем ВАХ двойного зонда Iз(Uз) в диапазоне от -25 до +25 В при фиксированном токе разряда Ip = 5 мА.
От 0 до +25 В:
V, В	ϬV, В	A, мА	ϬA, мА
24,9	0,1	110,8	0,1
23,2		110,7
21,8		108,4
20,4		108,2
19,8		107,6
18,5		105,3
16,6		103,7
15,7		101,7
13,8		99,2
12,9		96,3
10,5		89,2
8,8		82,3
7,5		75,7
6,0		66,7
5,3		61,9
4,2		53,4
3,6		47,8
2,9		43,5
1,6		31,8
0,95		23,9
0,3		19,1

От 0 до -25 В (поменяли полярность):
V, В	ϬV, В	A, мА	ϬA, мА
25,0	0,1	118,4	0,1
23,7		117,2
22,4		116,0
20,7		114,4
18,8		112,4
17,1		110,1
15,5		107,2
14,4		105,1
12,9		101,4
11,2		95,8
10,1		90,7
8,7		84,0
7,3		76,5
6,0		67,5
4,8		58,2
3,8		49,1
2,6		40,0
1,5		30,3
0,9		22,8
0,1		14,1

y=0.90x+89,14
y=1,14x-90,37
Рисунок 3: Вольт-амперная характеристика двойного зонда (Ip=5 мА)
Из графика (рис.3) мы можем найти Iiн = (89,75±4,50) мА, evaluate {{dI} over {dU}} from{U=0 } = (8,75 +-0,38) {мА} over {В} .
Найдем Te:
T_e = 1 over 2 {1,6 * 10^-19 Кл * 89,75 *10^-6 А} over {8,75 *10^-6 {А} over {В} *1,38 * 10^-23 {Дж} over {К} } =59,46*10^3 К
%sigma_{T_e} = T_e*( %varepsilon_{I_iн}+ %varepsilon_{ {dI} over {dU} }) = 59,46*10^3*( {4,50} over {89,75} + {0,38} over {8,75} ) approx 5,56 *10^3 К
6. Снимем зондовые характеристики при токах разряда Ip = 3 мА.
От 0 до +25 В:
V, В	ϬV, В	A, мА	ϬA, мА
25,0	0,1	59,8	0,1
23,8		59,2
21,1		57,6
19,3		56,6
16,9		55,2
14,7		53,7
13,3		52,4
11,9		51,1
9,9		47,5
8,2		42,9
7,2		40
6,1		35,9
4,5		29,1
3,2		22,1
1,8		13,7
0,9		8,3
0,1		3,6

От 0 до -25 В (поменяли полярность):
V, В	ϬV, В	A, мА	ϬA, мА
25,0	0,1	62,1	0,1
23,8		61,3
21,8		60,2
19,4		58,8
17,6		57,7
15,0		55,9
13,6		54,6
12,0		52,5
10,1		49,0
7,8		42,4
6,6		38,2
4,9		30,2
3,8		25,1
2,6		18,4
1,6		12,2
0,8		7,2
0,1		2,7

y=0,62x+45,10
y=0,70x-45,01
Рисунок 4: Вольт-амперная характеристика двойного зонда (Ip=3 мА)
Из графика (рис.4) мы можем найти Iiн = (45,05±2,82) мА, evaluate {{dI} over {dU}} from{U=0 } = (4,73 +-0,18 ) {1} over {Ом} .
Найдем Te:
T_e = 1 over 2 {1,6 * 10^-19 Кл * 45,05 *10^-6 А} over {4,73*10^-6 {А} over {В} *1,38 * 10^-23 {Дж} over {К} } =55,21*10^3 К
%sigma_{T_e} = T_e*( %varepsilon_{I_iн}+ %varepsilon_{ {dI} over {dU} }) = 55,21*10^3*( {2,82} over {45,05} + {0,18} over {4,73} ) approx 5,56 *10^3 К
7. Снимем зондовые характеристики при токах разряда Ip = 1,5 мА.
От 0 до +25 В:
V, В	ϬV, В	A, мА	ϬA, мА
25,0	0,1	28,0	0,1
23,7		27,6
21,6		26,9
20,4		26,5
17,8		25,8
16,2		25,3
15,1		24,9
13,7		24,3
11,4		23,0
9,6		21,4
8,3		20,0
7,0		18,1
5,9		16,1
4,9		14,2
3,7		11,5
2,6		8,6
1,5		4,8
0,7		2,1
0,1		0,4

От 0 до -25 В (поменяли полярность):
V, В	ϬV, В	A, мА	ϬA, мА
25,0	0,1	29,3	0,1
23,0		28,6
21,4		28,1
20,3		27,8
18,4		27,1
17		26,6
15,4		26,0
14,5		25,7
13,3		25,1
12,0		24,2
10,4		23,0
8,8		21,0
7,6		19,2
5,8		16,0
4,7		13,5
3,6		10,6
2,8		8,3
1,6		5,0
0,9		3,0
0,5		1,7
0,1		0,2

y=0,37x-20,13
y=0,29x+20,79
Рисунок 5: Вольт-амперная характеристика двойного зонда (Ip=1,5 мА)
Из графика (рис.4) мы можем найти Iiн = (20,46±0,89) мА, evaluate {{dI} over {dU}} from{U=0 } = (2,49 +-0,06) {1} over {Ом} .
Найдем Te:
T_e = 1 over 2 {1,6 * 10^-19 Кл * 20,46*10^-6 А} over {2,49*10^-6 {А} over {В} *1,38 * 10^-23 {Дж} over {К} } =47,63*10^3 К
%sigma_{T_e} = T_e*( %varepsilon_{I_iн}+ %varepsilon_{ {dI} over {dU} }) = 47,63*10^3*( {0,89} over {20,26} + {0,06} over {2,49} ) approx 3,24 *10^3 К
7. Построим семейство отцентрированных зондовых характеристик I(U):
8. Полагая концентрацию электронов равной концентрации ионов, определим ее, используя формулу n_e= {I_iн sqrt{m_i}} over {0,4eS sqrt{2k_Б T_e}} . Рассчитаем плазменную частоту колебаний электронов по формуле ( w_p=sqrt{ {4%pi n_e e^2} over {m_e} } ). Рассчитаем электронную поляризационную длину (Ti=Te) и дебаевский радиус экранирования(Ti≈300К) по формуле( r_D=sqrt{ {k_Б T} over {4%pi ne^2} } ):
Ip = 5 мА:
Концентрация электронов:
n_e= {89,75*10^-6 А sqrt{22*1,66*10^-27 кг}} over {0,4*1,6*10^-19 Кл*3,14*0,2*5,2*10^-6 м^2 sqrt{2*1,38*10^-23 {Дж} over {К} *59,46*10^3 К}}= 6,40*10^16 м^-3
%sigma_{ n_e }=n_e*( %varepsilon_{I_iн}+ {1} over {2} %varepsilon_{T_e} ) = 6,4*10^16 ( {4.50} over {89.75} + {1} over {2} {5,56} over {59,46} ) approx 0,62*10^16 м^-3
Плазменная частота колебаний электронов:
w_p=sqrt{ {4*3,14*6,40*10^19 м^-3 (1,6*10^-19)^2} over {9,1*10^-31} } approx 1,50*10^5 {рад} over {с}
%sigma_{ w_p }=w_p{1} over {2} %varepsilon_{ n_e }=1,50*10^5{1} over {2} {0,62} over {6,40} approx 0,07 * 10^5 {рад} over {с}
Поляризационная длина:
r_de=sqrt{ {1,38*10^-23 {Дж} over {К} *59,46*10^3 К} over {4*3,14 * 6,4 * 10^19 м^-3 (1,6*10^-19 Кл)^2} } approx 6,65 *10^-3 cм
%sigma{ r_de }=r_de {1} over {2} ( %varepsilon_{T_e}+ %varepsilon_{n_e} ) = 19,97*10^-2 {1} over {2} ( {5,56} over {59,46}+ {0,62} over {6,4} ) approx 1,90 *10^-2 м
Дебаевский радиус экранирования:
r_d=sqrt{ {1,38*10^-23 {Дж} over {К} *300 К} over {4*3,14 * 6,4 * 10^19 м^-3 (1,6*10^-19 Кл)^2} } approx 1,42 *10^-2 м
%sigma{ r_d }=r_d {1} over {2} ( %varepsilon_{T_i}+ %varepsilon_{n_e} ) = 1,42*10^-2 {1} over {2} ( 0,01 + {0,62} over {6,4} ) approx 0,08 *10^-2 м
Ip = 3 мА:
Концентрация электронов:
n_e= {45,05*10^-3 А sqrt{22*1,66*10^-27 кг}} over {0,4*1,6*10^-19 Кл*3,14*0,2*5,2*10^-6 м^2 sqrt{2*1,38*10^-23 {Дж} over {К} *55,21*10^3 К}}= 3,22*10^19 м^-3
%sigma_{ n_e }=n_e*( %varepsilon_{I_iн}+ {1} over {2} %varepsilon_{T_e} ) = 3,22*10^19 ( {2,82} over {45,05} + {1} over {2} {5,56} over {55,21} ) approx 1,92*10^19 м^-3
Плазменная частота колебаний электронов:
w_p=sqrt{ {4*3,14*3,22*10^19 м^-3 (1,6*10^-19)^2} over {9,1*10^-31} } approx 31,78*10^13 {рад} over {с}
%sigma_{ w_p }=w_p{1} over {2} %varepsilon_{ n_e }=31,78*10^13{1} over {2} {1,92} over {3,22} approx 9,47 * 10^13 {рад} over {с}
Поляризационная длина:
r_de=sqrt{ {1,38*10^-23 {Дж} over {К} *55,21*10^3 К} over {4*3,14 * 3,22 * 10^19 м^-3 (1,6*10^-19 Кл)^2} } approx 27,13*10^-2 м
%sigma{ r_de }=r_de {1} over {2} ( %varepsilon_{T_e}+ %varepsilon_{n_e} ) = 27,13*10^-2 {1} over {2} ( {5,56} over {55,21}+ {1,92} over {3,22} ) approx 9,45 *10^-2 м
Дебаевский радиус экранирования:
r_d=sqrt{ {1,38*10^-23 {Дж} over {К} *300 К} over {4*3,14 * 3,22 * 10^19 м^-3 (1,6*10^-19 Кл)^2} } approx 1,20 *10^-2 м
%sigma{ r_d }=r_d {1} over {2} ( %varepsilon_{T_i}+ %varepsilon_{n_e} ) = 1,2*10^-2 {1} over {2} ( 0,01+ {1,92} over {3,22} ) approx 0,36 *10^-2 м
Ip = 1,5 мА:
Концентрация электронов:
n_e= {20,46*10^-3 А sqrt{22*1,66*10^-27 кг}} over {0,4*1,6*10^-19 Кл*3,14*0,2*5,2*10^-6 м^2 sqrt{2*1,38*10^-23 {Дж} over {К} *47,63*10^3 К}}= 1,63*10^19 м^-3
%sigma_{ n_e }=n_e*( %varepsilon_{I_iн}+ {1} over {2} %varepsilon_{T_e} ) = 1,63*10^19 ( {0,89} over {20,46} + {1} over {2} {3,24} over {47,63} ) approx 0,13*10^19 м^-3
Плазменная частота колебаний электронов:
w_p=sqrt{ {4*3,14*1,63*10^19 м^-3 (1,6*10^-19)^2} over {9,1*10^-31} } approx 22,61*10^13 {рад} over {с}
%sigma_{ w_p }=w_p{1} over {2} %varepsilon_{ n_e }=22,61*10^13{1} over {2} {0,13} over {1,63} approx 0,90 * 10^13 {рад} over {с}
Поляризационная длина:
r_de=sqrt{ {1,38*10^-23 {Дж} over {К} *47,63*10^3 К} over {4*3,14 * 1,63 * 10^19 м^-3 (1,6*10^-19 Кл)^2} } approx 35,41 *10^-2 м
%sigma{ r_de }=r_de {1} over {2} ( %varepsilon_{T_e}+ %varepsilon_{n_e} ) = 35,41*10^-2 {1} over {2} ( {3,24} over {47,63}+ {0,13} over {1,63} ) approx 2,62 *10^-2 м
Дебаевский радиус экранирования:
r_d=sqrt{ {1,38*10^-23 {Дж} over {К} *300 К} over {4*3,14 * 1,63 * 10^19 м^-3 (1,6*10^-19 Кл)^2} } approx 2,81 *10^-2 м
%sigma{ r_d }=r_d {1} over {2} ( %varepsilon_{T_i}+ %varepsilon_{n_e} ) = 2,81*10^-2 {1} over {2} ( 0,01+ {0,13} over {1,63} ) approx 0,13 *10^-2 м
9. Оценим по формуле N_D= {4} over {3} %pi r_D^3 n_e среднее число ионов в дебаевской сфере и оценим степень ионизации плазмы(долю ионизованных атомов α)
Ip = 5 мА:
N_D= {4} over {3} *3,14*(1,42*10^-2 м)^3 *6,4*10^19 м^-3 approx 8 * 10^14 » 1 => плазму можно считать идеальной
%alpha = {n_e k T_e} over {P} = {6,4*10^19 м^-3 *1,38*10^-23 {Дж} over {К} * 300 К } over {266,64 Па} approx 99 *10^-5
Ip = 3 мА:
N_D= {4} over {3} *3,14*(1,2*10^-2 м)^3 *3,22*10^19 м^-3 approx 2 * 10^14 » 1 => плазму можно считать идеальной
%alpha = {n_e k T_e} over {P} = {3,22*10^19 м^-3 *1,38*10^-23 {Дж} over {К} * 300 К } over {266,64 Па} approx 50 *10^-5
Ip = 1,5 мА:
N_D= {4} over {3} *3,14*(2,81*10^-2 м)^3 *1,63*10^19 м^-3 approx 15 * 10^14 » 1 => плазму можно считать идеальной
%alpha = {n_e k T_e} over {P} = {1,63*10^19 м^-3 *1,38*10^-23 {Дж} over {К} * 300 К } over {266,64 Па} approx 25 *10^-5
10. Построим графики Te(Ip) и ne(Ip)

Rдиф, Ом	Ip, мА	kTe, эВ	ne, см-3 *1025	ωp, рад/с * 1013	rde, см	rd, см	<ND>,1014	α, 10-5
(17,54±0,4)*104	5	5,12	6,4 ± 0,62	44,80 ± 2,17	19,97± 1,90	1,42± 0,08	8	99
	3	4,76	3,22 ± 1,92	31,78 ± 9,47	27,13± 9,45	1,20± 0,36	2	50
	1,5	4,1	1,63 ± 0,13	22,61 ± 0,90	35,41±2,62	2,81± 0,13	15	25

Вывод:
Полученные данные либо сходятся по порядку, либо отличаются на один-два порядка от табличных данных из интернета (Wikipedia). Вероятно, разница в показаниях могла возникнуть из-за недостаточно точного снятия данных вблизи нуля.