Отчет по лабораторной работе 2.1.6
# «Эффект Джоуля-Томсона»
Цель работы: 1) определение изменения температуры углекислого газа при протекании через малопроницаемую перегородку при разных начальных значениях давления и температуры; 2) вычисление по результатам опытов коэффициентов Ван-дер-Ваальса «а» и «b».
В работе используются: трубка с пористой перегородкой; труба Дьюара; термостат; термометры; дифференциальная термопара; микровольтметр; балластный баллон; манометр.
Теоретические сведения:
Эффектом Джоуля-Томсона называется изменение температуры газа, медленно протекающего из области высокого в область низкого давления в условиях хорошей тепловой изоляции. В разреженных газах, которые приближаются по своим свойствам к идеальному газу, при таком течении температура газа не меняется. Эффект Джоуля-Томсона демонстрирует отличие исследуемого газа от идеального.
В работе исследуется изменение температуры углекислого газа при медленном его течении по трубке с пористой перегородкой (рис.1). Трубка 1 хорошо изолирована. Газ из области повышенного давления P1 проходит через множество узких и длинных каналов пористой перегородки 2 в область с атмосферным давлением Р2 . Перепад давления %DELTA P=P_{1} - P_{2} из-за большого сопротивления каналов может быть заметным даже при малой скорости течения газа в трубке. Величина эффекта Джоуля-Томсона определяется по разности температуры газа до и после перегородки.
Сделаем несколько замечаний. Прежде всего отметим, что в процессе Джоуля-Томсона газ испытывает в пористой перегородке существенное трение, приводящее к ее нагреву. Потери энергии на нагрев трубки в начале процесса могут быть очень существенными и сильно искажают ход явления. После того как температура трубки установится и газ станет уносить с собой все выделенное им в пробке тепло, формула A_{1}-A_{2}=(U_{2}+ {%mu v_{2}^{2} } over {2} ) -(U_{1}+ {%mu v_{1}^{2} } over {2} ) , где A1 -работа, которую нужно выполнить над газом, чтобы ввести в трубку объем V1, A2 – работа, совершенная газом при прохождении сечения II, U1, U2 – отнесенные к молю внутренние энергии газов в сечении I и II соответственно, становится точной, если теплоизоляция трубки достаточно хороша и не происходит утечек тепла наружу через ее стенки.
В данной лабораторной работе исследуется коэффициент дифференциального эффекта Джоуля-Томсона для углекислого газа. По экспериментальным результатам оценивается коэффициент теплового расширения, постоянные в уравнении Ван-дер-Ваальса и температура инверсии углекислого газа. Начальная температура Т1 задается термостатом. Измерения проводятся при трех температурах: комнатной, 50 ºС и 80 ºС.
Экспериментальная установка. Схема установки для исследования эффекта Джоуля-Томсона в углекислом газе представлена на рисунке 1.

Рисунок 1: Схема установки для изучения эффекта Джоуля-Томсона
Элементы:
1 — трубка
2 — пористая перегородка
3 — труба Дьюара
4 — кольцо, уплотняющее трубу Дьюара 3
5 — змеевик
6 — балластный баллон
7 — цифровой вольтметр
8 и 9 — спаи
10 — пробка из пенопласта
11 — выключатель «Сеть»
12 — кнопка «АВП» (автоматический выбор предела)
13 — кнопка «U=» (род работы)
## Ход работы
1. Перед началом работы убеждаемся в том, что термостат залит водой, а все электрические приборы заземлены, так как установка весьма чувствительна к электрическим и тепловым помехам.
2. Установив на контактном термометре Тк температуру регулирования, близкую к комнатной, включим термостат.
3. На вольтметре поставим в положение «Вкл» выключатель «Сеть». Убедимся, что на вольтметре нажаты кнопки «АВП» и «U=». Запишем знак и величину показаний вольтметра при ΔP = 0 (они могут быть ненулевыми из-за различных паразитных ЭДС). Используем эту величину для корректировки показаний вольтметра и в дальнейших измерениях: %varepsilon = U( P)- U( 0 )
Откроем регулирующий вентиль В настолько, чтобы избыточное давление составило ΔP ≈ 4атм
4. Через 10-15 минут после подачи давления, когда полностью затухнут переходные процессы, запишем показания манометра и вольтметра.
5. При помощи вентиля В установим давление на 0,3-0,5 атм меньше первоначального. Через 5 минут, когда установятся давление и разность температур, вновь запишем показания манометра и вольтметра.
6. Проведем измерения для 6 значений давления при комнатной температуре 20,05 0C (см. Таблицу 1):
Таблица 1
	Погрешность	1	2	3	4	5	6
ΔP, атм	0,05	4,00	3,60	3,15	2,75	2,25	1,75
U(P)-U(0), мкВ	1	138	122	102	88	69	54
ΔT, 0C	0,1	3,4	3,0	2,5	2,2	1,7	1,3

7. Отложив полученные точки на графике ΔТ(ΔP), по наклону графика определим коэффициент Джоуля-Томсона для выбранной нами температуры(см. рис. 2).

Рисунок 2
Используя метод наименьших квадратов, получаем:
k1= {langle %DELTA P%DELTA T rangle} over { langle %DELTA T^2 rangle } = {7,39} over {6,01} approx 1,228 {атм} over { С lsup{0} }
%sigma _{k1} = sqrt{ (%sigma _{P} over { %DELTA P})^2 + (%sigma _{T} over { %DELTA T})^2} =sqrt{ 0,000343715 +0,002230378}=0,050735521 approx 0,051 {атм} over { С lsup{0} }
k1=( 1,228 +-0,051 ) {атм} over { С lsup{0} }
8. Окончив измерения при комнатной температуре, закроем регулирующий вентиль В и установим на контактном термометре температуру 35,05 ºС.
9. Когда температура установится и установка войдет в стационарный режим, повторим измерения, как указано в пунктах 3-7(см. Таблицу 2). Учтем, что чувствительность термопары медь-константан зависит от температуры:

Температура, ºС	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-10
мк/В ºС	38,9	39,8	40,7	41,6	42,5	43,3	44,1	44,9	45,6	46,4

Таблица 2
	Погрешность	1	2	3	4	5	6
ΔP, атм	0,05	4,00	3,05	3,00	2,50	2,10	1,60
U(P)-U(0), мкВ	1	166	148	134	118	105	88
ΔT, 0C	0,1	4,0	3,6	3,2	2,8	2,5	2,1

Отложив полученные точки на графике ΔТ(ΔP), по наклону графика определим коэффициент Джоуля-Томсона для выбранной нами температуры(см. рис. 3)

Рисунок 3

Используя метод наименьших квадратов, получаем:
k2= {langle %DELTA P%DELTA T rangle} over { langle %DELTA T^2 rangle } = {8,98} over {9,64} approx 0,93 {атм} over { С lsup{0} }
%sigma _{k2} = sqrt{ (%sigma _{P} over { %DELTA P})^2 + (%sigma _{T} over { %DELTA T})^2} =sqrt{ 0,000390141 +0,001182891}=0,039661472 approx 0,04 {атм} over { С lsup{0} }
k2=( 0,93 +-0,04 ) {атм} over { С lsup{0} }
10. Окончив измерения при 35,05 ºС, проделаем такие же измерения, как указано в пунктах 3-7, для температуры 50,02 ºС(см. Таблицу 3).
Таблица 3
	Погрешность	1	2	3	4
ΔP, атм	0,05	4,00	3,50	3,00	2,60
U(P)-U(0), мкВ	1	176	160	146	134
ΔT, 0C	0,1	4,1	3,7	3,4	3,1

Отложив полученные точки на графике ΔТ(ΔP), по наклону графика определим коэффициент Джоуля-Томсона для выбранной нами температуры(см. рис.4)

Рисунок 4

Используя метод наименьших квадратов, получаем:
k3= {langle %DELTA P%DELTA T rangle} over { langle %DELTA T^2 rangle } = {11,84} over {12,78} approx 0,926 {атм} over { С lsup{0} }
%sigma _{k3} = sqrt{ (%sigma _{P} over { %DELTA P})^2 + (%sigma _{T} over { %DELTA T})^2} =sqrt{ 0,000245574 +0,000807068}=0,032444432 approx 0,032 {атм} over { С lsup{0} }
k3=( 0,926 +-0,032 ) {атм} over { С lsup{0} }
11. Используя формулу k= { %DELTA T} over { %DELTA P} approx { {{2a} over {RT}}-b } over { C_{p} } и экспериментальные данные, полученные при трех значениях температуры, определим постоянные a и b для углекислого газа по двум парам температур: комнатной и 35,05 ºС, а также 35,05 ºС и 50,02 ºС. Найдем Тинв для углекислого газа при помощи формулы T_{i} = {2a} over {Rb}
Найдем a и b при комнатной и 35,05 ºС:
left lbrace{ stack{ k1= { %DELTA T} over { %DELTA P} approx { {{2a} over {8,31 {Дж} over {моль*К}*293.05 К }}-b } over { 41 {Дж} over {моль*К} }=1,228 {атм} over { C lsup{0} } ,#k2= { %DELTA T} over { %DELTA P} approx { {{2a} over {8,31 {Дж} over {моль*К}*308.05 К }}-b } over { 41 {Дж} over {моль*К} }=0,93 {атм} over { C lsup{0} } .} } right none
Отсюда получаем:
left lbrace {stack{a = 3,02 {Н*м^4} over {моль^2} ,#b = 1980 {см^3} over {моль} .} } right none
Найдем a и b при 35,05 ºС и 50,02 ºС:
left lbrace{ stack{ k3= { %DELTA T} over { %DELTA P} approx { {{2a} over {8,31 {Дж} over {моль*К}*323,02 К }}-b } over { 41 {Дж} over {моль*К} }=0,926 {атм} over { C lsup{0} } ,#k2= { %DELTA T} over { %DELTA P} approx { {{2a} over {8,31 {Дж} over {моль*К}*308.05 К }}-b } over { 41 {Дж} over {моль*К} }=0,93 {атм} over { C lsup{0} } .} } right none
Отсюда получаем:
left lbrace {stack{a = 0,0447 {Н*м^4} over {моль^2} ,#b = 341 {см^3} over {моль} .} } right none
Полученные коэффициенты отличаются не только между собой в несколько раз, но и от табличных (a=0,36(Н*м^4) / моль^2, b=42,84 см^3 / моль), поэтому бессмысленно считать погрешности измерений данных коэффициентов.
Посчитает Тинв для двух пар a и b:
left lbrace {stack{ T_{инв1} =367K ,# T_{инв2} = 31,5K.} }right none
12. Сравним полученные значения с табличными.
Данные, полученные в ходе работы не сходятся с табличными в пределах погрешностей, ближе к табличным значениям получились значения, полученные при комнатной температуре и 35,05 ºС, однако они все равно очень разнятся с табличными. Это говорит о неточности уравнения Ван-дер-Ваальса.
## Вывод
Полученные в ходе эксперимента коэффициента Джоуля-Томсона сходятся с табличными в пределах погрешностей(см. Таблицу 4):
Таблица 4
Температура, 0С	Табличное значение k, [атм/0С]	Экспериментальное значение k, [атм/0С]	Погрешность, / ±атм/0С
20,05	1,105	1,228	0,051
35,05	0,958	0,93	0,04
50,02	0,838	0,926	0,032

Также мы получили 3 графика зависимости ΔТ(ΔP)(см. рис. 2,3,4). Коэффициенты a и b и Tинв в несколько раз отличаются не только между собой, но и сильно разнятся с табличными значениями. Возможные причины расхождения результатов:
1. Мы считаем, что трубка 1 хорошо теплоизолирована, что, скорее всего, не так.
2. Мы считали, что энтальпия газа не меняется(макроскопическая скорость газа с обеих сторон трубки достаточно мала)
3. Мы считаем, что ΔТ много меньше, чем T, однако в наших опытах ΔТ составляет 8,2-17% от T.